|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 15.01.2014 | | | | | | | | | | |
| ***Мониторинг соблюдения температурного режима в МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 46 «Светлячок»*** | | | | | | | | | | |
| № | Наименование территории | Наименование ОУ (школа, детский сад) | Кол-во учащихся (детей) | Характеристика здания\* | Отапливаемая площадь, м2 | Вид теплоснабжения\*\* | Температура наружного воздуха,˚C | Температура на вводе теплоносителя, ˚C | Температура на выводе теплоносителя, ˚C | Наличие приборов измерения температуры (количество термометров) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | г. Рубцовск | МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 46 «Светлячок | 106 | 1976  2 этажа  кирпич  удовлетворит. | 848,9 м² | централизованное отопление | -5°С | 80°С | 62°С | 12 штук |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура помещений здания, ˚C | | | | | | | | | Характеристика температурного режима \*\*\*\* | Причины нарушения | Принимаемые меры |
| учебные классы (**игровые комнаты групп**)\*\*\* | **спальни** групп (для ДОУ)\*\*\* | актовый зал (музыкальный зал) | спортивный зал (гимнастический зал) | столовая (для ОШ) | библиотека (для ОШ) | мастрские (для ОШ)\*\*\* | рекриации\*\*\* | другие помещения |
| **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** |
| 1 группа 21 ˚C | 24 ˚C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 группа 22 ˚C | 22 ˚C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 группа 19 ˚C | 20 ˚C |  |  |  |  |  |  |  | Игровая комната 3 группы - не соответствует температурный режим | подача отопления идет по обратной системе | вызов специалистов РТС |
| 4 группа 22 ˚C | 24 ˚C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 группа 24 ˚C | 25 ˚C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заведующий ДОУ А.А. Камзолова